12导动态心电分析系统主要参数

一、硬件部分技术参数

1、记录器获得中国CFDA注册认证，并具有美国FDA认证、欧盟CE认证、ISO13485等多项国际认证。

2、心电记录采集大于4096点/秒采样率。

3、导联线材料需为高韧度和高质量的TPU材料。

4、USB2.0高速回放，支持HDMI高清数据回放线，确保数据安全可靠。

5、支持晚电位及向量数据采集分析

6、采样精度：大于 12位。

7、支持PC实时查看十二导波形质量，更大屏幕可实时同步观察十二导记录质量。

二、软件部分技术参数

1、心率减速力（DC）分析：新发现的心梗患者死亡危险预测指标。

2、最新的连续心率减速力(DRs)分析技术:心梗患者死亡危险预测指标进一步研究，并可输出逐小时DC数据。

3、支持DICOM影像接口，支持微软SQL网络接口，兼容未来网络协议。

4、可快速识别及编辑房颤房扑，具有P波色谱图、散点图、趋势图、心电波形四位一体同屏同步房颤分析技术。

5、患者信息登记功能，可事先将患者信息登录进记录器，避免混淆数据。

6、起搏器页扫描功能，可迅速观察患者起搏器运行情况。

7、整体散点图反向混沌技术与时间分段散点图技术，可通过散点图查看每一散点的心电波形并实时编辑，可选择任意时间段间隔对散点图排序，查看散点成像规律。

8、全程抗基线漂移技术。

9、晚电位及向量心电图分析。

10、心律失常模板反混淆技术：可对模板进行12导联的静态叠加，异常形态一目了然。

11、T波变异度分析：可对任何时段的心电数据进行T波变异度分析。

12、室性逸搏分析功能：将室性异常搏动做出联律间期柱状图，根据时间关系加以区分。

13、室上早提前率直方图分析：使室上早分析更加精确。

14、心率震荡（VE Chaos，HRT）分析功能：HRT是新发现的一个强有力的心梗患者死亡危险预测指标，不仅具有独立性，还与LVEF具有协同性。

15、具有强大的ST段分析功能：12导联ST段趋势图对比扫描，医生可以根据心率变化对任何时段ST重新定标分析。 另外还显示全面的12导联ST段三维趋势图，使观察心肌缺血发生部位更加直观。

16、高性能的起搏器分析功能，适合VVI、AAI、DDD等多种类型起搏器。自动分析起搏失败、感知失败，房性起搏、房室顺序起搏、室性起搏、室性融合波等。

17、 具有“睡眠呼吸暂停综合征”分析功能。

主要配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电分析系统 | 1套 |
| 2 | 记录盒 | 3个 |
| 3 | 导联线 | 3根 |
| 4 | 品牌电脑（配置不低于CPU i3， 内存4G， 硬盘500G ，独显 1G） | 1台 |
| 5 | 激光打印机（惠普P1020） | 1台 |