超声波身高体重测量仪参数

| 参数 | *超声波无接触测量身高、洁净、卫生，测量速度快，测量精度高 |
| --- | --- |
| *数据输出格式 | 提供RS232接口和WiFi接口，方便用户接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，方便用户关注体重对健康的影响。并提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，方便医疗单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。 |
| 体型 | 自动计算BMI指数，并判断BMI指数范围 |
| 体重测量方式 | 精密平衡压力传感器称重 |
| 身高测量方式 | 采用进口超声波传感器 |
| *测高范围 | 20-210cm,鉴定精度:±0.1cm 分度值：±0.5cm或±0.1cm可调 |
| *称重范围 | 2.0-200KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：±0.1kg或±0.01kg可调 |
| 测重传感器 | 高精度度、高灵敏、高性能精密平衡梁式压力传感器 |
| BMI | 正常范围19-25 自动计算BMI数值，打印结果（选配） |
| *方便移动 | 整机高度:230CM 折叠后：120CM 机身可折叠，用料精致，携带方便。 |
| *LCD显示 | 采用7寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型体型偏胖、正常、偏瘦。 |
| *自动语音播报 | 清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音例如：欢迎观临 |
| *数据输出 | 提供RS232接口和WiFi接口，可根据客户需求提供蓝牙或云接口，方便用户接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议，方便用户关注体重对健康的影响 |
| *测量速度 | 快速精准测量480次/小时 |
| *多媒体广告屏 | 采用7寸彩色高清液晶屏及安卓4.0以上操作系统，液晶屏上可以设置显示使用单位名称，例如xx市卫生和计划生育局。自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策，使用单位可以自己更换宣传片，非常方便。 |
| 电源 | 采用AC100V-240V/12V直流电源，输入宽电压适合电压不稳定地区 |
| 消耗功率 | 待机10W,工作时平均15W |
| 工作环境 | 温度-10℃至+40℃ |